|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2к постановлению АдминистрацииСаткинского муниципального района от «08» сентября 2020 года № 516 |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2030 ГОДА

# Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Саткинского городского поселения

По данным Комитета экономики администрации Саткинского муниципального района по Саткинскому городскому поселению согласно прогноза социально-экономического развития до 2021г. численность населения снижается на 190-230 жителей в год.

В связи со строительством многоквартирного дома по адресу: г. Сатка, ул. Металлургов, д. 25, прирост населения составит 241 человек.

До момента ввода в эксплуатацию новой блочно-модульной котельной, реализованной в рамках концессионного соглашения АО «Саткинский чугуноплавильный завод» осуществляет поставку тепловой энергии потребителям в старой части города Сатка.

Подключение газовой Котельной старой части г. Сатка к теплосети будет осуществлено путем строительства с последующим подключением к существующим тепловым сетям, а также дополнительной прокладкой трубопроводов для подключения к тепловой сети.

Предложения по изменению перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности не является актуальным для муниципального образования, так как существующие резервы установленной мощности достаточны для покрытия перспективной тепловой нагрузки. Имеющиеся резервы тепловой мощности создают возможность новых подключений к тепловой сети.