ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

Саткинского муниципального района

от «25» июня 2021  № 530

Положение

по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание и использование

защитных сооружений гражданской обороны

I. Общие положения

1. Защитные сооружения гражданской обороны представляются на смотр-конкурс главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации,  руководителями учреждений и организаций, эксплуатирующих убежища и противорадиационные укрытия к проверке на соответствие требованиям приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

2. Положение устанавливает порядок проверки и оценки состояния защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО), расположенных на территории субъектов Российской Федерации независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, которые представляются для участия в смотре-конкурсе на их лучшее содержание, использование, эксплуатацию и готовность к приему укрываемых.

3. Правовую основу проведения смотра - конкурса составляют Федеральный закон от 21.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», а также приказ МЧС России от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

II. Цели и задачи проведения смотра-конкурса

4. Смотр-конкурс проводится в целях:

1) оценки состояния работы органов  местного самоуправления, организаций и учреждений по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени;

2) сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению;

3) формирования общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты;

4) информирования о деятельности органов местного самоуправления, организаций и учреждений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5. Основными задачами смотра-конкурса являются:

1) выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого населения;

2) распространение передового опыта работы органов исполнительной власти, местного самоуправления субъектов Российской Федерации, организаций и учреждений по вопросам   содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;

3) выявление нарушений правил эксплуатации, содержания и использования ЗС ГО;

обеспечение постоянного контроля за ведением учета защитных сооружений, их состоянием и использованием.

III. Порядок проведения смотра-конкурса на лучшее содержание

защитных сооружений гражданской обороны

6. Смотр-конкурс на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовность к приему укрываемых проводится ежегодно в сроки, установленные начальником регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - регионального центра), в три этапа:

1) на первом этапе муниципальными комиссиями проверяется состояние и документация всех ЗС ГО, имеющихся в муниципальном образовании и определяются лучшие убежища, которые представляются на второй этап смотра-конкурса;

2) на втором этапе, территориальными комиссиями определяются лучшие убежища в субъектах Российской Федерации, представляемые на третий этап смотра-конкурса.

3) на третьем этапе, региональными комиссиями определяются лучшие убежища в федеральных округах Российской Федерации.

7. Состав муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО утверждается соответствующими руководителями органов местного самоуправления (организаций) по согласованию с начальником Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации.

8. Смотр-конкурс на лучшее содержание ЗС ГО организовывается и проводится с учетом вместимости убежищ, разделенных на следующие условные группы:

1) I группа - убежища вместимостью до 150 человек;

2) II группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек;
         3) III группа – убежища вместимостью от 600 человек и более.
         В каждой группе присуждаются три призовых места.

9. Результаты   смотра-конкурса   отражаются   в   протоколе   проверки состояния ЗС ГО согласно приложению № 1 к настоящему Положению, представленного на смотр-конкурс, с приложением таблицы оценки состояния ЗС ГО и фотоматериалов (не менее 20 качественных фотографий с разрешением не менее 3000х2000 пикселей), отражающих реальное состояние ЗС ГО, в том числе:

1) фильтро-вентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления);

2) защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень;

3) элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в том числе дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);

4) строительных конструкций (стен, колон, полов и перекрытия);

5) качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);

6) наличие документации и наглядных пособий.

10. Победители смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовность к приему укрываемых определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с настоящим Положением.

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку ЗС ГО, согласно приложению № 3.

Также необходимо обратить внимание, что при наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением фотографий, подтверждающих наличие указанного элемента).

IV. Подведение итогов смотра-конкурса

12. По итогам смотра-конкурса составляется акт, в котором отражается общий вывод, замечания и предложения по каждому проверенному ЗС ГО.

13. Победители    смотра-конкурса    представляются    к    награждению приказом МЧС России.

14. Защитные сооружения гражданской обороны, набравшие наименьшее количество баллов, выносятся на рассмотрение заседаний Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с последующим принятием мер по повышению их готовности.