АДМИНИСТРАЦИЯ

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «06»  фнвраля  2023 года  № 60

г. Сатка

| Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения города Сатка |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водотведения и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 22.05.2020 №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения города Сатка (приложение 1).

2. Рекомендовать всем абонентам, осуществляющим сброс (отвод) сточных вод в централизованную систему водоотведения города Сатка, обеспечить соблюдение нормативов состава сточных вод.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г.

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Управления делами организационной работы (Корочкина Н.П.) опубликовать настоящее постановление в газете «Саткинский рабочий» и на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Саткинского муниципального района Баранова П.А.

Глава Саткинского муниципального района                                             А.А. Глазков

- Приложение 1
к постановлению Администрации
Саткинского муниципального района
от «06» февраля  2023 г. № 60

| N п/п | Наименование показателя (загрязняющее вещество) | Значение норматива состава сточных вод (допустимая концентрация), мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1. | pH | 6,5 - 8,5 |
| 2. | Взвешенные вещества | 230,41 |
| 3. | Сухой остаток | 679 |
| 4. | Сульфаты | 77,3 |
| 5. | Хлориды | 67,4 |
| 6. | Азот аммония | 2,08 |
| 7. | Азот нитритов | 0,08 |
| 8. | Азот нитратов | 40 |
| 9. | Фосфаты (по P) | 0,2 |
| 10. | Биологическое потребление кислорода полное (БПК пол.) | 156,63 |
| 11. | Железо общее | 0,3 |
| 12. | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионные | 0,97 |
| 13. | Нефтепродукты | 0,41 |

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов

централизованной системы водоотведения города Сатка

Сброс загрязняющих веществ, не указанных в настоящем приложении к постановлению Администрации Саткинского муниципального района, допускается в концентрациях, не превышающих нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, установленных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».