|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1к постановлению АдминистрацииСаткинского муниципального района от «29» октября 2020 года № 649/1 |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ САТКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2030 ГОДА

**6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качеству поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти**

Предлагается реконструкция существующих тепловых сетей с заменой трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий. Для увеличения продолжительности эксплуатации тепловых сетей и для улучшения гидравлического режима закрытой системы теплоснабжения необходимо выполнить увеличение диаметров трубопроводов, а также в соответствии с действующими нормативными документами выполнить установку дополнительных устройств (компенсаторы, сбросные колодцы для опорожнения системы теплоснабжения и др.) Таким образом, при реализации мероприятия будет обеспечена надежная и безопасная эксплуатация тепловых сетей.