Городской прокуратурой по обращению жителей п. Межевой Саткинского района проведена проверка, выявлены нарушения закона.

Проверкой установлено, что линия электропередачи к жилому дому по ул. Субботина п. Межевой проложена через земельный участок и надворные постройки жилого дома по ул. Ново-Айская п. Межевой, на земельном участке жилого дома по ул. Субботина п. Межевой установлена электрическая опора.

Существующая схема электроснабжения нарушает Правила устройства электроустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204.

Выявленные нарушения свидетельствуют о необходимости демонтажа линии электропередачи и электрической опоры, организации электроснабжения дома по ул. Субботина п. Межевой в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.

По результатам проверки городской прокуратурой внесено представление главе Межевого городского поселения, по результатам рассмотрения которого мер к устранению нарушений не принято в связи с отсутствием необходимого финансирования. В целях защиты прав жителей в суд предъявлено исковое заявление о возложении на орган местного самоуправления обязанности демонтировать линию электропередачи, проложенную через земельный участок и надворные постройки дома по ул. Ново-Айская п. Межевой организовать электроснабжение дома по ул. Субботина п. Межевой в соответствии с требованиями закона.

Исковое заявление находится на рассмотрении.

Помощник городского прокурора О.А. Уткина