Решением Уральского управления Ростехнадзора по результатам рассмотрения материалов по делу об административном правонарушении, возбужденному городской прокуратурой, руководитель ООО «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА-С» признан виновным в совершении правонарушения по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки). Виновному лицу назначено наказание в виде административного штрафа.

Правонарушение выразилось в нарушении требований технической эксплуатации электроустановок потребителей, установленных Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ), утвержденными Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115.

Так, установлено, что в котельных г. Бакал имеет место частичное нарушение тепловой изоляции труб в зданиях котельных, на дымовой трубе одной котельной отсутствует тепловая изоляция, разбито стекло оконного проема с торца здания.

Руководителем ООО «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА-С» после проведенной проверки все выявленные нарушения устранены.

Помощник городского прокурора О.А. Уткина