Нарушение противопожарного законодательства в хоккейном клубе.

В феврале 2020 года Саткинской городской прокуратурой по информации, предоставленной ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам УНДиПР МЧС России, проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в отношении собственника недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Сатка, ул. Молодежная, д. 4 «б» - администрации Саткинского муниципального района. Данное нежилое помещение эксплуатируется в качестве хоккейного клуба.

В ходе проверки помещения выявлены многочисленные нарушения противопожарного законодательства, такие как отсутствие пожарной автоматической сигнализации, системы оповещении людей о пожаре, аварийного освещения и др.

По фактам выявленных нарушений в адрес собственника имущества – администрации Саткинского района внесено представление с требовании об устранении нарушений противопожарного законодательства. Представление находится на рассмотрении.