Проверкой, проведенной прокуратурой города по вопросу ненадлежащего теплоснабжения п. Бердяуш Саткинского городского поселения установлено, что  центральная котельная ООО «ЖКХ-Бердяуш» на территории поселения обеспечивает коммунальной услугой теплоснабжения 48 домов, 2 объекта социального значения (детский сад и школа).

В текущем отопительном периоде котельной допущены нарушения графика температурного режима, остановки котельной не допущено.

Так, 13.11.2018 в ходе выездной проверки на котельную, изучения графика оперативного журнала, графика температурного режима и истребования объяснений от должностных лиц хозяйствующего субъекта установлено, что параметры теплоносителя на выходе из котельной в магистральном трубопроводе в период с 10.11.2018 по 13.11.2018 не соответствовали температурного графику.

По поручению прокуратуры города территориальным отделом территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в Саткинском, Ашинском и Катав-Иваноском районе в помещениях детского сада и школы, отапливаемых котельной ООО «ЖКХ-Бердяуш», проведено обследование, которое показало, что параметры микроклимата в указанных помещениях не соответствуют санитарно- эпидемиологическим требованиям.

По результатам выявленных нарушений, прокуратурой города в отношении ООО «ЖКХ-Бердяуш» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.23 КРФ об АП, ст. 6.4. КРФ об АП.

Вынесенные постановления направлены для рассмотрения по подведомственности.

Кроме того, ранее решением Саткинского городского суда от 09.01.2018 удовлетворены исковые требования прокурора, на ООО «ЖКХ-Бердяуш» возложена обязанность обеспечить предоставление коммунальной услуги по отоплению круглосуточно, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг, в соответствии с температурным графиком.

В связи с нарушением ООО «ЖКХ-Бердяуш» в текущем отопительном периоде температурного графика, прокуратурой города 16.11.2018 исполнительный лист передан на принудительное исполнение в Саткинский ГОСП.

Помощник прокурора города

юрист 3 класса                                                                                 О.А. Уткина

Исп. О.А. Уткина (835161)4-35-56