В январе 2018 Саткинской городской прокуратурой проведена проверка по обращению жителей п. Бердяуш по вопросу ненадлежащего теплоснабжения в период с 11.01.2018 по 12.01.2018.

Проверкой установлено что причиной предоставления коммунальной услуги теплоснабжения ненадлежащего качества в указанный период послужила аварийная ситуация на котельной АО «ВРК-3» в виду резкого падения давления в системе отопления из-за утечки воды на участке трубопровода.

В целях недопущения аварийных ситуаций на котельной, предоставления коммунальной услуги надлежащего качества, соблюдения температурного режима в жилых домах Бердяушского городского поселения, а также осуществления органом местного самоуправления должного контроля за состоянием объектов теплоснабжения, находящихся на территории Бердяушского городского поселения,  исполняющим обязанности Саткинского городского прокурора главе Бердяушского городского поселения объявлено предостережение.

В настоящее время коммунальная услуга теплоснабжения предоставляется без перебоев, надлежащего качества.