Проверка соблюдения законодательства

в сфере обеспечения автоматическими установками пожарной сигнализации

Саткинской городской прокуратурой проведена проверка по факту нарушения законодательства в сфере обеспечения автоматическими установками пожарной сигнализации, иных требований пожарной безопасности объектов с постоянным и временным пребыванием людей.

Согласно статье 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

Проверкой, проведенной прокуратурой города в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Районная больница города Сатка», установлены нарушения, а именно: на путях эвакуации в корпусе детского соматического отделения, здании поликлиники  отсутствует аварийное освещение;  здание поликлиники, административного корпуса не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

# По результатам проверки на имя исполняющего обязанности главного врача  Государственного бюджетного учреждения здравоохранения ««Районная больница города Сатка» внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое находится на рассмотрении.

Помощник Саткинского городского прокурора

Соловьева Е.Г.