Саткинское городское поселение

Свободные земельные участки (Greenfield)

Земельный участок №1

| №п/п | Наименование показателей | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Месторасположение участка | Челябинская область, г. Сатка, 4 квартал в 20 метрах юго-восточнее от здания автошколы РОСТО ДОСААФ |
| 1.1 | Ссылка на Google Maps | https://www.google.com/maps/@55.0616967,58.9792516,1877m/data=!3m1!1e3?hl=ru-RU |
| 2 | Кадастровый номер | 74:18:0801007:37 |
| 3 | Форма собственности | - государственная не разграниченная собственность; |
| 4 | Потенциально возможное назначение использования участка | производственное, административное, складское, бытовое и др. |
| 5 | Предлагаемый вид использования участка (аренда, продажа) | Аренда, продажа |
| 6 | Площадь, га* | 1,7 |
| 7 | Категория земли | земли населенных пунктов |
| 8 | Расстояние до границы, км*: - ближайшего населенного пункта, - районного центра, - г. Челябинска, - г. Уфа, - г. Екатеринбурга, - г. Москва | в границах населенного пункта г. Сатки; ХХХ 190 200 327 1588 |
| 9 | Расстояние до железной дороги, км* | 2,0 |
| 10 | Расстояние до автомобильной дороги, км* | 0,2 |
| 11 | Расстояние до ближайшего аэропорта, км * | 190 |
| 12 | Наличие инфраструктуры |  |
| 12.1 | Наличие сетей энергоснабжения: | - точка подключения ПС 110/35/6 кВ, - потребляемая мощность 150 кВт и 2 категория нагрузки, с необходимостью строительства двух линий электроснабжения 6 кВ (ориентировочно по 1000 м каждая); - необходима установка КТПН 6/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы земельного участка; |
|  | - мощность, кВт* | - размер свободной мощности 600 кВ; - возможность перераспределения максимальной мощности (не используемой в полном объеме согласно акту разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности) уточнить в МРСК Урала Челябэнерго в пределах одного центра питания (ПС-110/35/6 кВ). |
|  | -расстояние до точки подключения, км * | - 1 км |
| 12.2 | Наличие сетей газоснабжения: | - - |
|  | мощность, куб. метров в час * | - - |
|  | - расстояние до подключения, км * | - - |
| 12.3 | Наличие сетей водоснабжения: | - точка подключения к хозяйственно-бытовой сети водоснабжения - у жилого дома № 1 по ул. 1 квартал: - необходимо выполнить строительство водопровода диаметром 150 мм от точки подключения до границы земельного участка, установить запорную арматуру в точке врезки. |
|  | - мощность, куб. метр в сутки * | - потребность определить проектом |
|  | - расстояние до подключения, км * | - 0,5 км |
| 12.4 | Наличие сетей водоотведения: | Указать назначение сетей водоотведения: - общесплавная — коллекторы принимают и дождевые, и хозяйственно-бытовые стоки, точка подключения от КК-1642 у дома № 4 по ул. 1 квартал; - необходимо выполнить строительство трубопровода диаметром 100 мм от точки подключения до границы земельного участка. |
|  | -мощность, куб. метр в сутки * | - потребность определить проектом |
|  | - расстояние до точки (присоединения) подключения, км * | - 0,7 км |
| 12.5. | Наличие сетей теплоснабжения | - |
|  | - мощность, кВт* | - |
|  | - расстояние до подключения, км * | - |
| 13 | Ответственный исполнитель | Управление земельными и имущественными отношениями Администрации Саткинского муниципального района Кузина Екатерина Александровна Телефон +7 (35161) 56916 Адрес: Челябинская область, г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 E-mail: lv.vlasova@uzio-satka.ru |